三点内径（两点内径）类千分尺的测量方法

三点内径(6-1000mm)、两点内径(2-6mm)类千分尺是利用自定心的工作原理，实现对孔(或盲孔)尺寸的精密测量。

两点型测量头，主要适应于对小孔(2-6mm)的精密测量。

6-300mm三点内径千分尺

三点(两点)内径千分尺测头在锥体的驱动下，将Y方向的测量转换到X方向的测量读数。

100-300mm三点内径千分尺

该类千分尺测量爪为可换式，即三个测量爪均可从测量头的槽中抽出。根据不同的测量范围每把整尺均配有两组可换测量爪，两组可换测量爪的测量起始值相差12.5mm。