内测类千分尺测量方法

1.测量方位确定

内测类千分尺的量爪在长度方向其量爪母线是互相平行的，故采用内测类千分尺测量内尺寸时应

首先使量爪与被测的内形充分接触（如上图中实线的测量方位）。

2.寻找测量的最佳值

使用内测类千分尺测量内尺寸时，对于不同的测量对象，其最佳

测量值的读取是不相同的。

测量内孔尺寸（如图1）：

如果千分尺的测量方位（L）与被测尺寸（D）存在（X）的偏位

则出现的测量误差为：

因此，测量内孔尺寸时读取的最大值为测量的最佳值。

测量宽度尺寸（如图2）：

如果千分尺的测量方位（L）与被测尺寸（D）存在（X）的偏位

则出现的测量偏差为：

因此，测量宽度尺寸时读取的最小值为测量的最佳值。